|  |
| --- |
| *02.11.2021 Dziwnówek* |

Data

|  |
| --- |
| KOKOLUS Bogdan Przedsiębiorstwo Usług  Budowlanych i Instalacyjnych "EKOL" Bogdan Kokolus  woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. kamieński, gm. Dziwnów, miejsc. Dziwnówek, ul. Kamieńska, nr 24, 72-420 |

Dane identyfikacyjne zamawiającego

|  |
| --- |
|  |

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

|  |
| --- |
| Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW wraz z montażem |

Opis przedmiotu zamówienia

|  |
| --- |
| * Wykonanie projektu technicznego, * Dostawa konstrukcji wsporczej, dwupodporowej, * Dostawa modułów monokrystalicznych i falowników * Dostawa szaf inwerterowych, złączy kablowych NN, zabezpieczeń oraz okablowania AC/DC, * Dostawa i wykonanie instalacji uziemiającej, * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w tym montaż dwupodporowej konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych, falowników, rozdzielni inwerterowych, złączy kablowych wraz z wykonaniem połączeń elektrycznych, * Wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń AC/DC, nadprądowych oraz przepięciowych, chroniących przed uszkodzeniem urządzenia, instalację, sieć, * Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej, * Uruchomienie instalacji, szkolenie obsługi, * Instalacja fotowoltaiczna musi być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, a także według polskich norm i przepisów oraz posiadanej wiedzy technicznej. |

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| 1. | Kryterium widzącym będzie najniższa cena brutto | 100 |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

|  |
| --- |
| 100 punktów zostanie przyznane dla oferty z najniższą ceną brutto na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW wraz z montażem. |

Termin składania ofert

|  |
| --- |
| Termin na złożenie oferty wynosi **7** dni roboczych od dnia **upublicznienia** zapytania ofertowego |

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

* Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
* Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,.
* Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w niniejszych Zasadach
* Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertę należy złożyć w: | KOKOLUS Bogdan Przedsiębiorstwo Usług  Budowlanych i Instalacyjnych "EKOL" Bogdan Kokolus  woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. kamieński, gm. Dziwnów, miejsc. Dziwnówek, ul. Kamieńska, nr 24, 72-420 bkokolus@wp.pl |

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

* dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
* opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
* wartość oferty netto/brutto.

|  |
| --- |
| (czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej) |